## Toetsformulier Kwaliteitspl VB
Toetsfomulier | Opdrachtnemer:
Accreditatie en opleidingsplan | Ingevuld vanuit opdrachtnemer door:
Beoordeeld vanuit opdrachtgever door:
datum kwaliteitsplan geaccepteerd
Accreditatieplan versie | Toets coordinator | Wijzigingen: | Ontvangen d.d. | Beoordeeld d.d. | Status document | Resultaat beoordeling
opleidingsplan versie | Toets coordinator | Wijzigingen: | Ontvangen d.d. | Beoordeeld d.d. | Status document | Resultaat beoordeling
Accreditatie eisen | Onderdeel / Eis Het accreditatieplan, op te stellen door de Aannemer, moet minimaal bestaan uit: | Toelichting van criteria | Aangetoond in Hoofdstuk / Paragraaf: | Akkoord OG | Opmerkingen OG (opdrachtgever) | Opmerkingen ON (opdrachtnemer) | Beoordelaar OG
Bijlage 2C: §1 - 1.1 | Accreditatieplan |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.2 | Er is een duidelijk aanwijzingsproces ingericht | Aanwezig: ja /nee | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.2 | borging van de continuïteit van zowel de primaire WV’er als de secundaire WV’er. | Ten minste twee WV'ers per relevant domein en toon aan op welke wijze vervanging van de primaire WV bij ziekte of verlof is geborgd (Voor verdere toelichting zie bijlage 9 'ZZP beleid' §4.2) | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.3.1 Uitwerking van het Arbomanagementsysteem (ISO 45001) | Beschrijving en uitwerking van processen m.b.t. VOR, WPI & Toolboxen met Alliander voorafgaand aan uitvoering opdracht |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.3.2 Uitwerking van het Arbomanagementsysteem (ISO 45001) | Werkzaamheden als montage, bedienings- en veiligstellen zijn standaard opgenomen in RI&E. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.3.3 Uitwerking van het Arbomanagementsysteem (ISO 45001) | Werkzaamheden als montage, bedienings- en veiligstellen worden beoordeeld in werkplekinspecties (WPI's) en veiligheidsobservatierondes (VOR ). |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.3.4 Uitwerking van het Arbomanagementsysteem (ISO 45001) | Alle geconstateerde afwijkingen in WPI’s & VOR worden binnen 1 werkdag opgelost indien acuut veiligheidsrisico. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.3.5 Uitwerking van het Arbomanagementsysteem (ISO 45001) | Alle geconstateerde afwijkingen in WPI"s & VOR worden binnen 5 werkdagen opgelost indien geen acuut veiligheidsrisico. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.3.6 Uitwerking van het Arbomanagementsysteem (ISO 45001) | Rapportage m.b.t. alle geconstateerde afwijkingen in WPI's & VOR minimaal 1x per maand. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.4.1 Uitwerking van het incidentenproces | Bij incidenten met letsel of netgevolgen dient het proces te voorzien in directe inschakeling van de WV-er en melding door de WV-er aan de OIV-er van Alliander. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.4.2 Uitwerking van het incidentenproces | Opgetreden incidenten dienen binnen 1 werkdag in een registratiesysteem van aannemer te worden geregistreerd. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.4.3 Uitwerking van het incidentenproces | Opgetreden incidenten dienen binnen 2 werkdagen volgens de vigerende Alliander meldinstructie gemeld te worden aan Alliander. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.4.4 Uitwerking van het incidentenproces | Opvolging & afhandeling incidenten in overleg met Alliander. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.4.5 Uitwerking van het incidentenproces | Aannemer hanteert een eigen plan-do-check-act (PDCA)-cyclus. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.4.6 Uitwerking van het incidentenproces | 1 x per kwartaal oplevering van incidentenrapportage met status & opvolging. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.4.7 Uitwerking van het incidentenproces | 1x per jaar vindt er een analyse plaats op de incidenten uit het incidentenregister. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.5 | Uitwerking hoe bij samenwerkingsverbanden invulling wordt gegeven aan Arbo-verantwoordelijkheid tussen de partijen. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.5.1 | Wanneer een Aannemer een samenwerkingsverband van aannemers betreft, dient Aannemer aan te tonen hoe de Arboverantwoordelijkheid is ingevuld via een plan. In dit plan moet vastgelegd worden hoe invulling wordt gegeven aan Arboverantwoordelijkheid tussen de partijen en welke partij eindverantwoordelijkheid draagt. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.6 | Uitwerking hoe door Aannemer invulling wordt gegeven aan de veiligheidslijn in combinatie met onderaannemers en ZZP-ers. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.7 | Uitwerking van de inrichting van de interne overlegstructuur van Aannemer en afspraken over communicatie tussen de veiligheidslijn van Aannemer en Alliander. | Minimaal voldoet aan de Governance als beschreven in bijlage 5. | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.7.1 | Verplichte deelname door personen die in het bezit zijn van een persoonsaccreditatie aan OIV/WV overleg 1x per jaar (2 sessies). |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.7.2 | Voldoende beheersing van de Nederlandse taal van werknemers van de aannemer. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.8 | Uitwerking en documentatie van het gebruik en beheer, onderhoud & keuring gereedschap en middelen. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.8.1 | Aantoonbaar dat geschikte middelen & gereedschappen beschikbaar zijn en gebruikt en onderhouden worden zoals beschreven in de BEI-BLS en overige vigerende wet en regelgeving. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §1 - 1.8.2 | Er wordt gehandeld volgens het van kracht zijnde beleid met betrekking tot sleutelbeheer. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Opleidingsplan eisen | Onderdeel / Eis Het opleidingsplan, op te stellen door de Aannemer, moet minimaal bestaan uit: | Toelichting van criteria | Aangetoond in Hoofdstuk / Paragraaf: | Akkoord OG | Opmerkingen OG (opdrachtgever) | Opmerkingen ON (opdrachtnemer)
Bijlage 2C: §2 - 2.1 | Aannemer stelt een opleidingsplan op en dient dit ter schriftelijke goedkeuring in bij Alliander voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §2 - 2.2 | Het opleidingsplan beschrijft op aantoonbare en verifieerbare wijze hoe het opleidingsprogramma is ingericht voor alle personen die in het kader van de Overeenkomst worden ingezet. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §2 - 2.3.1 Opleidingsplan minimale eisen | Uitwerking van het opleidingsprogramma van Aannemer | Enkel voor VP / AVP / WV | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §2 - 2.3.2 Opleidingsplan minimale eisen | Per functie/rol worden vastgelegd: vereiste competenties, opleidingen, certificeringen en toetsing. | Enkel voor VP / AVP / WV | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §2 - 2.3.3 Opleidingsplan minimale eisen | Het opleidingsprogramma omvat minimaal: initiële opleiding, praktijkbegeleiding en periodieke hercertificering. | Enkel voor VP / AVP / WV | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §2 - 2.3.4 Opleidingsplan minimale eisen | Verschillende opleidingstrajecten (instroom, doorstroom, specialistisch) worden uitgewerkt. | Enkel voor VP / AVP / WV | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §2 - 2.4.1 leermeesterschap | Opleiding plaats vindt onder begeleiding van gekwalificeerde leermeesters |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §2 - 2.4.2 leermeesterschap | Toon aan dat Taken, verantwoordelijkheden en inzet van leermeesters zijn vastgelegd en geborgd |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §2 - 2.5.1 Afhankelijkheden van Alliander | Aannemer specificeert benodigde inzet of ondersteuning van Alliander. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §2 - 2.6.1 Evaluatiecyclus | Het Opleidingsplan minimaal jaarlijks wordt geëvalueerd door Aannemer en zo nodig aangepast. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)
Bijlage 2C: §2 - 2.7 | Alliander het recht tot audit van het opleidingsproces bij Aannemer en Aannemer verleent hiertoe volledige medewerking. |  | In te vullen door Opdrachtnemer (ON)

## Toetsformulier VGM-plan (hidden)
Toetsdocument | Beoordeling door:
Toetsnummer
VGM plan | Korte projectomschrijving
Datum indiening
Product
Auteur
Geraadpleegde Documenten | Referentie | Versie | Omschrijving
Geschiedenis document | Versie | Datum | Opmerking / Wijziging
Ingevuld | 1.0 |  | Niet geaccepteerd* / Geaccepteerd*
* Doorstrepen wat niet van toepassing is.
| Toetser Liander |  | Contractmanager Liander
| In behandeling* |  | Naam
Status Document | Niet getoetst* |  | Functie
| Getoetst door* | Reviewers | Handtekening
| Datum |  | Datum
* Doorstrepen wat niet van toepassing is.
Nr. | Onderdeel / Eis | Opmerkingen Opdrachtgever | Reactie Aannemer
Proces VGM-plan (incl RI&E)
1 | Zijn de OG zijn de projectspecifieke risico's opgenomen in het VGM-plan en is het plan over gedragen aan ON? | ja/nee
2a | Zijn de door OG beschreven risico's aantoonbaar beheerst en is hierbij de arbeidshygienische strategie toegepast | ja/nee
2b | Is een afwijkende arbocatalogus toegepast | ja/nee
2c | Is het VGM plan toegeschreven op het specifieke werk | ja/nee
2d , 3a, 3b, 6 | Is het VGM-plan actueel | ja/nee
4, 4a en 4b | Heeft tussen de faseovergangen aantoonbaar een warme overdracht plaats gevonden en voldoet de overdracht aan de criteria zoals omschreven onder punten 4a en 4b (bewijslast: gespreksverslag) | ja/nee
5 | Is het VGM-plan uiterlijk 6 weken voor aanvang werk ter acceptatie aangeboden aan OG | ja/nee
Aanstellen veiligheidscoordinator uitvoeringsfase
7 | Is voor het werk een veiligheidscoordinator uitvoeringsfase aangesteld en is deze persoon aantoonbaar gekwalificeerd (bewijslast: opleidingsbewijs) | ja/nee
8 en 9 | Is de arbocatalogus netwerkbedrijven toegepast in de uitwerking van het VGM-plan | ja/nee
11 | Heeft ON afgeweken van de gestelde eisen? | ja/nee
11e | Heeft ON eventuele afwijkingen aantoonbaar afgestemd met OG | ja/nee
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Volgens mij is dit een Toets. Wat doet een toetsdocument in het format Toetsplan? Reply: Zie bovenstaande opmerking
Note on D23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dubbelop?!
Note on B32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Wat is de bedoeling hier van? Wie gaat dit toetsen? Is dit niet iets wat op een later stadium getoetst wordt door VGM-adviseur? Er zijn verschillende plannen (VGM-O, VGM-U, RI&E en Overall plan)? Een toetscoördinator kan dit faciliteren door alle gegevens te verzamelen en hier een samenvatting van te maken?
Note on B33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ON moet in eerste instantie bij het kwaliteitsplan middels verificatie aantonen dat het plan voldoet aan gestelde eisen. Een VGM adviseur moet dit kunnen toetsen aan de hand van het contract. Dit voor definiëren maakt dat alle contracten hierop gelijk moeten zijn.
Note on B40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Wat zijn de consequenties?

## Toetsformulier Keuringsplan (hidden)
Toetsdocument | Contractnaam
Contractnummer
Keuringsplan | Aannemer
Contractmanager
Toets coordinator
Status kwaliteitsplan
datum kwaliteitsplan geaccepteerd
Geraadpleegde Documenten |  | Referentie | Omschrijving en versie
Geschiedenis document | Versie | Datum | Opmerking / Wijziging
Ingevuld | 1.0 |  | Niet geaccepteerd* / Geaccepteerd*
* Doorstrepen wat niet van toepassing is.
| Toetser Liander |  | Contractmanager Liander
| In behandeling* |  | Naam
Status Document | Niet getoetst*
| Getoetst door* | Reviewers | Handtekening
| Datum |  | Datum
* Doorstrepen wat niet van toepassing is.
Nr. | Onderdeel / Eis | Criteria | Akkoord? | Opmerkingen Liander | Opmerkingen Aannemer
1. | Is per keuringsaspect beschreven hoe de aannemer dit toetst (per aspect accorderen) | Zie keuringsplan
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Volgens mij is dit een Toets. Wat doet een toetsdocument in het format Toetsplan? Reply: Zelfde opmerking(en) als vorige formulieren

## Blad1 (hidden)
ja | geaccepteerd | Nog te toetsen
nee | In behandeling | In behandeling
nvt | niet geaccepteerd | Wachten op aannemer
Geaccepteerd